## Sheet1
Considering UDL = 1.5DL + 1.5LL on each horizontal bars
| R' | [9 empty] | R' | 13.335 | 12.018 | 5.2035 |  |  | P | Q | R | S
df1R |  | df2R | df3R | df4R |  | Summation of stiffness factors |  |  | Distribution factor: | [6 empty] | DL = | 6.007 | 5.413 | 2.344
[6 empty] | excluding roof joints |  |  | Vertical | [6 empty] | LL(floor) = | 7.688 | 6.929 | 3
df1 | 7 | df2 | df3 | df4 |  | Joints along P | 3.4242 |  | df1 | 0.35398 | 7 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | LL(roof) = | 2.883 | 2.599 | 1.125
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  | Joints along Q | 4.5671 |  | df2 | 0.2654
[6 empty] | Joints along R | 4.9004 |  | df3 | 0.24735
df1 | 6 | df2 | df3 | df4 |  | Joints along S | 3.7576 |  | df4 | 0.32258 | 6 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | FEM of joints along:
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  | for roof joints: |  |  | df1R | 0.54795 | [5 empty] | P | -27.39
[6 empty] | PR' | 2.2121 |  | df2R | 0.36129 | [5 empty] | Ql | 27.39
df1 | 5 | df2 | df3 | df4 |  | QR' | 3.355 |  | df3R | 0.32864 | 5 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | Qr | -18.8987
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  | RR' | 3.6883 |  | df4R | 0.47619 | [5 empty] | Rl | 18.8987
[6 empty] | SR' | 2.5455 | [8 empty] | Rr | -6.012
df1 | 4 | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | Horizontal except roof |  | 4 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | S | 6.012
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df1' | 0.29204 | [5 empty] | roof level:
[9 empty] | df2l | 0.21896 | [5 empty] | P | -17.78
df1 | 3 | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df2r | 0.25024 | 3 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | QR'l | 17.78
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df3l | 0.23322 | [5 empty] | QR'r | -12.2684
[9 empty] | df3r | 0.27208 | [5 empty] | RR'l | 12.2684
df1 | 2 | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df4' | 0.35484 | 2 | 20.5425 | 18.513 | 8.016 |  | RR'r | -3.9026
df1 |  | df2 | df3 | df4 | [11 empty] | S | 3.9026
Roof:
df1 | 1 | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df1R | 0.54795 | 1 | 20.5425 | 18.513 | 8.016
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df2R | 0.36129
[9 empty] | df3R | 0.32864
df1 | G | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | df4R | 0.47619 | G | 20.5425 | 18.513 | 8.016
df1 |  | df2 | df3 | df4 |  |  |  |  | Horizontal roof:
[9 empty] | df1R' | 0.45205
[9 empty] | df2Rl | 0.29806
| P | Q | R | S |  |  |  |  | df2Rr | 0.34065 |  | P | Q | R | S
[9 empty] | df3Rl | 0.30986
[9 empty] | df3Rr | 0.3615
[9 empty] | df4R' | 0.52381
MOMENT DISTRIBUTION
SUBSTITUTE FRAME FOR GROUND FLOOR
|  |  |  | DF | FEM | DIST | CO | DIST | CO | DIST | TOTAL
|  | P | PP1 | 0.354 |  | 9.7435 |  | 0.33586 |  | 0.098019 | 10.1774
|  |  | PP2 | 0.354 |  | 9.7435 |  | 0.33586 |  | 0.098019 | 10.1774
|  |  | PQ | 0.292 | -27.524 | 8.037 | -0.94875 | 0.27703 | -0.27689 | 0.080852 | -20.3547
|  | Q | QP | 0.22 | 27.524 | -1.8975 | 4.0185 | -0.55378 | 0.13852 | -0.08538 | 29.1444
|  |  | QQ1 | 0.265 |  | -2.2856 |  | -0.66705 |  | -0.10284 | -3.0555
|  |  | QQ2 | 0.265 |  | -2.2856 |  | -0.66705 |  | -0.10284 | -3.0555
|  |  | QR | 0.25 | -18.899 | -2.1562 | -1.5013 | -0.62929 | 0.24957 | -0.09702 | -23.0333
|  | R | RQ | 0.233 | 18.899 | -3.0027 | -1.0781 | 0.49914 | -0.31465 | 0.001033 | 15.0037
|  |  | RR1 | 0.247 |  | -3.1831 |  | 0.52914 |  | 0.001095 | -2.6529
|  |  | RR2 | 0.247 |  | -3.1831 |  | 0.52914 |  | 0.001095 | -2.6529
|  |  | RS | 0.272 | -6.012 | -3.5053 | -1.0641 | 0.58269 | 0.31022 | 0.001206 | -9.6873
|  | S | SR | 0.354 | 6.012 | -2.1282 | -1.7526 | 0.62043 | 0.29135 | -0.10314 | 2.9398
|  |  | SS1 | 0.323 |  | -1.9419 |  | 0.5661 |  | -0.0941 | -1.4699
|  |  | SS2 | 0.323 |  | -1.9419 |  | 0.5661 |  | -0.0941 | -1.4699
SUBSTITUTE FRAME FOR ROOF
|  |  |  | DF | FEM | DIST | CO | DIST | CO | DIST | TOTAL
|  | P | PP1 | 0.54795 |  | 9.7425 |  | 0.45009 |  | 0.18263 | 10.3752
|  |  | PQ | 0.45205 | -17.78 | 8.0375 | -0.82141 | 0.37132 | -0.40576 | 0.15067 | -10.4476
|  | Q | QP | 0.29806 | 17.78 | -1.6428 | 4.0188 | -0.81153 | 0.18566 | -0.14589 | 19.3842
|  |  | QQ1 | 0.36129 |  | -1.9913 |  | -0.98367 |  | -0.17684 | -3.1518
|  |  | QR | 0.34065 | -12.2684 | -1.8775 | -1.2961 | -0.92746 | 0.3038 | -0.16673 | -16.2324
|  | R | RQ | 0.30986 | 12.2684 | -2.5922 | -0.93875 | 0.60759 | -0.46373 | 0.020978 | 8.9023
|  |  | RR1 | 0.32864 |  | -2.7493 |  | 0.64442 |  | 0.022249 | -2.0826
|  |  | RS | 0.3615 | -3.9026 | -3.0242 | -1.0221 | 0.70886 | 0.39603 | 0.024474 | -6.8196
|  | S | SR | 0.52381 | 3.9026 | -2.0442 | -1.5121 | 0.79206 | 0.35443 | -0.18565 | 1.3071
|  |  | SS1 | 0.47619 |  | -1.8584 |  | 0.72006 |  | -0.16878 | -1.3071